附件

2018年上半年红寺堡区农村集中式饮用水（龙头水）水质监测情况

- 监测目的

通过对监测点开展枯水期卫生监测，系统地了解各供水工程管网末梢水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

- 监测范围

全区覆盖至少100%的乡镇辖区设置监测点，即红寺堡镇、太阳山镇、柳泉乡、大河乡、新庄集乡。

三、监测任务完成情况

（一） 基本情况调查

对监测乡镇管网末梢水（龙头水）状况、供水单位、监测点等基本信息进行调查。

（二）监测指标与频次

按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）开展水质监测项目：色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、余氯、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群8项指标监测。

（三）水样采集、检验和评价要求

水样采集、保存、运输和检验按现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）规定执行；水质评价按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

（四）质量控制

为保证监测数据的准确性和可靠性，参加监测的实验室须通过省级实验室资质认定，计量认证须在有效期内，能够将监测工作纳入质控体系。各监测实验室要严格按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）的方法和要求进行采样、检测，并通过技术培训、质量控制考核等有效的措施保证检测结果的可靠性。建立监测数据的审核检查制度，监测实施中应定期或不定期进行资料审查。

四、监测点设置

按照监测点的设置原则和自治区安排的监测任务，红寺堡区共设置11个监测点，其中：柳泉乡检测红寺堡中部供水工程、柳泉乡中心小学（2个末梢水）；新庄集乡检测红寺堡新庄集农村饮水安全改造工程和新庄集中心小学（2个末梢水）；大河乡检测红寺堡西部供水工程和大河乡中心小学（2个末梢水）；太阳山镇检测红寺堡区太阳山镇周新农村饮水安全工程（1个末梢水）；鲁家窑供水水源工程检测1个末梢水；西部农村饮水安全水源改造及扩建工程检测1个末梢水；红寺堡镇检测1份末梢水；博大小区二次供水检测蓄水箱出水口处水1份；合计11份水样。

五、监测结果及分析

与往年相比，2018年水质总体合格率有所提高。具体监测结果见表1。

表1

2018年上半年红寺堡区农村集中式饮用水（龙头水）水质单项指标

合格情况汇总表

| 常规指标 | 检验数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 11 | 11 | 100% |
| 浑浊度 | 11 | 11 | 100% |
| 嗅和味 | 11 | 11 | 100% |
| 肉眼可见物 | 11 | 11 | 100% |
| 耗氧量 | 11 | 11 | 100% |
| 菌落总数 | 11 | 11 | 100% |
| 总大肠菌群 | 11 | 11 | 100% |
| 游离余氯 | 4 | 4 | 100% |